Отчет представлен за 2015 год
Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Период	Наименование	Класс напряжения,
кВ	Количество и мощность трансформаторов,
МВА	Объем свободной мощности,
МВт	
На 31.01.15	ТП № 1, ТП № 3,
ТП № 6, ТП № 11,
ТП – «АТБ»,
ТП «Аэровокзал»,
ТП «Гоночная»
ТП «В/ч»
ТП «Перрон»	10/0,4	4,700	1,080	

Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Период	Наименование ТП	Класс напряжения, кВ	Количество и мощность трансформаторов,
МВА	Объем свободной мощности,
МВт	
	ТП № 1	10/0,4	320	100	
	ТП № 3	10/0,4	100	50	
	ТП № 6	10/0,4	630
1000	500	
	ТП № 11	10/0,4	320	50	
	ТП «ЦРММ»	10/0,4	250
	100	
	ТП «Аэровокзал»	10/0,4	2х630	100	
	ТП «Гоночная»	10/0,4	250	100	
	ТП «В/ч»	10/0,4	250	50	
	ТП «Перрон»	10/0,4	320	30